附件1：

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 合同单价（元） | 工 作 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路基 |  |  | 包括交通、施工安全布设、移动作业警示车 |  |
| 1 | 人工挖土方 | m3 | 68.82 | 挖土、凿（修）边、整平，将旧料清理、装车外运 |  |
| 2 | 人工配合机械挖土方 | m3 | 7.65 | 配合机械挖基坑、装运、清理废渣、修坡、整平 |  |
| 3 | 路基回填 | m3 | 25.81 | 检修路槽、运（取）回填料、摊铺、找平、夯实 |  |
| 4 | 人工配合机械回填土方 | m3 | 5.74 | 配合机械检修路槽、运（取）回填料、摊铺、找平、夯实 |  |
| 二 | 路面 |  |  | 包括交通、施工安全布设、移动作业警示车 |  |
| 1 | 铣刨砼路面5cm内（＞3cm）厚 | m2 | 14.34 | 铣刨、装车、外运、清理、弃渣 |  |
| 2 | 铣刨砼路面3cm内厚 | m2 | 7.65 | 铣刨、装车、外运、清理、弃渣 |  |
| 3 | 铣刨6cm以内沥青混凝土路面 | m2 | 15.29 | 铣刨、装车、外运、清理、弃渣 |  |
| 4 | 铣刨沥青混凝土路面每增加1cm | m2 | 0.86 |  |  |
| 5 | 沥青路面灌缝 | m | 0.96 | 清缝、灌缝 |  |
| 6 | 路面沥青封层 | m2 | 8.12 | 清理场地、贴边、摊铺、抹平 |  |
| 7 | 砼路面灌缝 | m | 4.78 | 清缝、切缝、灌缝 |  |
| 8 | 摊铺沥青(3cm厚) | m2 | 7.65 | 清理底层、修正侧缘石、测温摊铺，接茬、找平、点补、夯边，撒边料、碾压、清理 |  |
| 9 | 沥青摊铺每增减1cm | m2 | 0.96 | 清理底层、修正侧缘石、测温摊铺，接茬、找平、点补、夯边，撒边料、碾压、清理 |  |
| 10 | 铺设土工布、土工格栅 | m2 | 1.91 | 清理场地、铺设、固定 |  |
| 11 | 洒粘层油 | m2 | 0.48 | 清扫底层、运油、加热，泵油喷洒、保护侧石 |  |
| 12 | 浇筑水泥砼路面 | m3 | 105.14 | 放样、模板制安、刷油、拆除，砼浇捣、抹光、拉毛、保养、切缝、沥青灌缝、清理路面 |  |
| 13 | 浇筑水泥砼垫层(15cm厚) | m2 | 10.51 | 清理底层、运（取）拌和料、摊铺、找平、碾压、保养 |  |
| 14 | 浇筑水泥砼垫层(每增减1cm) | m2 | 0.96 |  |  |
| 15 | 雨水蓖调平 | 座 | 95.58 | 拆除雨水蓖、砌筑井口、安放雨水篦 |  |
| 16 | 雨水、污水井、电信井调平（含更换井盖） | 座 | 206.46 | 拆除雨水井、砌筑井口、安放雨水井 |  |
| 17 | 井盖井座更换（普通型） | 座 | 334.54 | 拆除雨水井、砌筑井口及井座、安放雨水井 |  |
| 18 | 井盖井座更换（防沉降型） | 座 | 745.56 | 拆除雨水井、砌筑井口及井座、安放雨水井 |  |
| 三 | 桥涵及附属结构物 |  |  | 包括交通、施工安全布设、移动作业警示车 |  |
| 1 | 水泥砼填充 | m3 | 43.01 | 放样，模板制安、拆除、砼密实、抹光、保养 |  |
| 2 | 浇筑水泥砼垫层 | m3 | 63.09 | 放样、砼浇捣、保养，切缝，清理路面 |  |
| 3 | 浇筑水泥砼桥面 | m3 | 86.03 | 放样，模板制安、刷油、拆除，砼浇捣、抹光、拉毛、保养，切缝、沥青灌缝，清理路面 |  |
| 4 | 浇筑盖板、墙身混凝土 | m3 | 129.04 | 模板制安、拆除,混凝土浇筑、保养 |  |
| 5 | 钢筋制作、安装 | t | 1051.42 | 钢筋除锈、下料、制作，焊接、除渣，绑扎成型、安装 |  |
| 6 | 金属结构表面刷新 | m2 | 17.21 | 除锈、基底清理打磨、涂刷防锈漆、涂刷（一底两面） |  |
| 7 | 钢管栏杆安装 | t | 1051.42 | 金属构件安装 |  |
| 8 | 隔音屏清洗 | m2 | 4.3 | 基底处理、高压水枪冲洗 |  |
| 9 | 浆砌片石挡墙 | m3 | 162.49 | 选修石料、拌运砂浆、搭拆支架、砌筑，沉降缝及排水孔设置、勾缝、抹面、保养 |  |
| 10 | 浆砌片石边坡、排水沟 | m3 | 181.61 | 选修石料、拌运砂浆、搭拆支架、砌筑、沉降缝及排水孔设置、勾缝、抹面、保养 |  |
| 11 | 水泥砂浆勾缝修补 | m2 | 8.12 | 调制砂浆、清扫石面、勾缝、养护 |  |
| 12 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 7.55 | 清理底面、调运砂浆、抹面、养护 |  |
| 13 | 砌筑红砖墙 | m3 | 95.58 | 基底处理、放线、砌筑墙体、压顶、清理 |  |
| 14 | 批灰（2.5cm厚） | m2 | 15.48 | 清理底面、调运砂浆、抹面、养护 |  |
| 15 | 桥梁不锈钢更换 | T | 6728.16 | 拆除旧护栏、加工制作、运输、安装 |  |
| 16 | 通道地面漆（12mm厚聚氨脂） | m2 | 20.65 | 清理底底、抹腻子、刷漆、清理 |  |
| 17 | 人行天桥铺装修复 | m2 | 47.79 | 清理底层、试排弹线、铺贴饰面、清理净面 |  |
| 18 | 公路界碑 | 座 | 86.03 | 拆除，安装、回填、清运 |  |
| 19 | 百米桩 | 座 | 28.68 | 拆除，安装、回填、清运 |  |
| 20 | 排水管更换 | M | 12.23 | 拆除旧管、安装新建水管等（50～150mm）、固定、土砂回填等 |  |
| 21 | 砼结构表面刷新 | m2 | 21.51 | 施工准备、清洗、基底清理打磨、补灰、批防水腻子、涂刷（一底两面）、清理现场 |  |
| 22 | 搭设支架 | m3 | 31.54 | 满堂式钢管支架安装拆卸、平整、基础、清理、恢复 |  |
| 23 | 墙面清洗 | m2 | 4.3 | 同隔音屏清洗一致 |  |
| 24 | 砼墙体油漆 | m2 | 21.51 | 砼结构表面涂刷（一底两面）、保护、清理 |  |
| 25 | 瓷砖贴面 | m2 | 43.01 | 清理底层、试排弹线、铺贴饰面、清理净面 |  |
| 26 | 有害气体检查 | 项 | 191.17 | 水域箱涵、通道、小桥等 |  |
| 四 | 人行道 |  |  | 包括交通、施工安全布设 |  |
| 1 | 安装砼道板砖及透水砖 | m2 | 40.15 | 基层压实，放样、运料，水泥砂浆拌合、整平，安砌、灌缝、扫缝 |  |
| 2 | 安装陶瓷透水砖 | m2 | 43.01 | 基层压实，放样、运料，水泥砂浆拌合、整平，安砌、灌缝、扫缝 |  |
| 3 | 安装大理石人行道板砖（厚度＜5cm以下） | m2 | 57.35 | 清理底层、备料、调制砂浆、浸润块料、摊铺结合、铺贴块料、抹缝 |  |
| 4 | 安装大理石人行道板砖（5cm≤厚度＜8cm） | m2 | 62.13 | 清理底层、备料、调制砂浆、浸润块料、摊铺结合、铺贴块料、抹缝 |  |
| 5 | 安装大理石人行道板砖(厚度≥8cm以上) | m2 | 66.91 | 清理底层、备料、调制砂浆、浸润块料、摊铺结合、铺贴块料、抹缝 |  |
| 6 | 安装花岗岩立道牙（厚度≤15cm） | m | 23.9 | 放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝 |  |
| 7 | 安装花岗岩立道牙（厚度＞15cm） | m | 28.68 | 放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝 |  |
| 8 | 安装花岗岩平道牙 | m | 17.21 | 放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝 |  |
| 9 | 安装砼立道牙 | m | 19.12 | 放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝 |  |
| 10 | 安装砼平道牙 | m | 16.06 | 放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝 |  |
| 11 | 浇筑水泥砼垫层 | m3 | 72.64 | 放样、砼浇捣、保养，清理路面 |  |
| 12 | 浇筑水泥砼绿道 | m3 | 105.14 | 放样、砼浇捣、抹光、收面、保养、拉纹、切缝、涂抹乳化剂、清理路面 |  |
| 13 | 安装镀锌钢管反光柱 | 根 | 38.23 | 开挖基槽、浇筑砼基础、安装、清理、弃渣、外运 |  |
| 14 | 安装大理石防护柱 | 根 | 86.03 | 开挖基槽、浇筑砼基础、安装、清理、弃渣、外运 |  |
| 15 | 灌木绿化种植 | m2 | 26.76 | 场地整平、栽种灌木、洒水养护 |  |
| 16 | 铺种草皮 | m2 | 9.08 | 场地整平、栽种灌木、洒水养护 |  |
| 17 | 乔木种植 | 棵 | 284.84 | 16-30cm胸径、450-700cm高度、镀锌钢管护树桩制作、安装 |  |
| 18 | 修剪树枝 | 棵 | 96.54 | 乔木修剪(米径) 30cm以内、清运树枝、树叶、草类 |  |
| 19 | 树池鹅卵石铺设 | m2 | 62.13 | 放样、整平、配料拌合、安砌、养生 |  |
| 20 | 人工挖树蔸直径50cm以内 | 棵 | 113.08 | 砍伐树根、树头、清运 |  |
| 21 | 砼表面刷增强剂 | m2 | 10.32 | 清理底层、涂刷、清理现场 |  |
| 22 | 更换不锈钢隐形井盖面积≤1m2 | 座 | 86.03 | 拆除旧井、安砌、调平、安装，不锈钢隐形电缆、电信、雨污井盖 |  |
| 23 | 更换不锈钢隐形井盖1m2 ＜面积≤3m2 | 座 | 222.71 | 拆除旧井、安砌、调平、安装，不锈钢隐形电缆、电信、雨污井盖 |  |
| 24 | 更换不锈钢隐形井盖面积＞3m2 | 座 | 308.74 | 拆除旧井、安砌、调平、安装，不锈钢隐形电缆、电信、雨污井盖 |  |
| 五 | 拆除 |  |  | 包括交通、施工安全布设、移动作业警示车 |  |
| 1 | 拆除10cm以内沥青混凝土路面 | m2 | 17.21 | 凿除、装车、外运、清理、弃渣 |  |
| 2 | 拆除沥青混凝土路面每增加1cm | m2 | 0.86 |  |  |
| 3 | 拆除5cm以内水泥混凝土路面 | m2 | 13.38 | 凿除、装车、外运、清理、弃渣 |  |
| 4 | 拆除水泥混凝土路面每增加1cm | m2 | 1.43 |  |  |
| 5 | 拆除10cm以内水泥稳定土基层 | m2 | 19.12 | 凿除、装车、外运、清理、弃渣 |  |
| 6 | 拆除水泥稳定土基层每增加1cm | m2 | 0.86 |  |  |
| 7 | 拆除15cm以内水泥混凝土桥面 | m2 | 33.45 | 凿除、装车、外运、清理、弃渣 |  |
| 8 | 拆除水泥混凝土桥面每增加1cm | m2 | 1.43 |  |  |
| 9 | 拆除6cm厚人行道（含砂浆层） | m2 | 9.56 | 拆除、装车、外运、清理、弃渣 |  |
| 10 | 拆除侧缘石（含靠背） | m | 6.88 | 拆除、装车、外运、清理、弃渣 |  |
| 11 | 拆除砖石结构 | m3 | 129.04 | 拆除、装车、外运、清理、弃渣 |  |
| 12 | 拆除各种混凝土结构 | m3 | 301.09 | 拆除、装车、外运、清理、弃渣 |  |
| 六 | 计日工 |  |  |  |  |
| 1 | 普通工 | 工日 | 229.4 | 计日工、保险、工作服、反光衣、安全帽 |  |
| 2 | 技术工 | 工日 | 305.87 | 计日工、保险、工作服、反光衣、安全帽 |  |
| 七 | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 施工现场二次搬运费 | 台班 | 764.67 | 叉车现场材料搬运及材料装卸 |  |
| 2 | 泵车（37米天泵） | 台班 | 3345.44 | 浇筑混凝土车辆泵送 |  |
| 3 | 路面更换排水管 | 米 | 11.47 | DM200mm以内的道路水管，机动车道穿过人行道下面PVC朔胶管及软管，包括电信、电缆、监控管线、排水等50-100毫米直径，人行道施工开挖过程中受损原样修复 |  |
| 4 | 拆除护栏 | 米 | 4.78 | 保护性拆除、基础破除、护栏拆除、运输、堆放、路面修补恢复 |  |
| 5 | 安装护栏 | 米 | 14.34 | 放线定位、基坑开挖、栏杆安装 、埋设支撑、混凝土浇注、养护 |  |

说明： 1、本项目单价为劳务综合单价，包含除主材之外的一切费用，包括但不限于：劳务（含施工必需机械设备和辅材）、基本围挡措施费、交通疏解维护费、安全文明施工措施费、税费等一切相关费用，应保证施工质量能通过业主竣工验收且符合国家相关行业标准要求。

2、主材：水泥混凝土、沥青混凝土、人行道板砖、立缘石、平缘石、水泥、中砂、碎石、石粉、钢筋、土工格栅、土工布、井盖、井座、不锈钢隐形井盖等。

3、劳务人员的工作服、反光衣、安全帽等（必须符合采购人提供款式的要求），由中标单位自行承担。

4、中标人的施工作业、人员运输、现场管理等车辆设备，由中标人自行承担，且必须满足采购人的上级养护业务主管部门的标识警示规范相关规定要求。